УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ

от 26 июля 2012 г. N 94

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=F96B21078E073F1C39B8134CF63660BE94ED7FB70C0FD9A41E835D4BA5397BAF049181AARDk5I) Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=F96B21078E073F1C39B8134CF63660BE94EC76BF0A0DD9A41E835D4BA5397BAF049181ACRDk8I) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [постановлением](consultantplus://offline/ref=F96B21078E073F1C39B8134CF63660BE94ED7ABB0A09D9A41E835D4BA5R3k9I) Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", [постановлением](consultantplus://offline/ref=F96B21078E073F1C39B80D41E05A3EB293E520B3080CD2FA40DC0616F23071F8R4k3I) Администрации Алтайского края от 30.11.2011 N 695 "Об утверждении положения об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов", на основании решения Правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Утвердить [нормативы](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par34) потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить [нормативы](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par107) потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить [нормативы](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par180) потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на территории Алтайского края в отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Нормативы, утвержденные [пунктами 1](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par14), [2](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par15), [3](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par16) настоящего решения, применяются на основании природно-климатических районов, определяемых в соответствии с [приложением 4](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par261) к настоящему решению.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края отменить нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, с даты вступления в силу настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Алтайская правда".

Начальник управления

Алтайского края по

государственному регулированию

цен и тарифов

С.РОДТ

Приложение N 1

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД [<\*>](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par40) (Гкал на 1 кв. м в месяц)

--------------------------------

<\*> Отопительный период - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь календарного года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климати- ческие  районы | Северный равнин- ный | Сала- ирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский  горный | Юго-   западный равнинный | Кулун- динский равнин- ный | Приобский равнинный |
| Этаж-   ность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки                            включительно | | | | | | |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3 - 4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5 - 9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и   более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этаж-   ность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года                                постройки | | | | | | |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 - 5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6 - 7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и   более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

Приложение N 2

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД [<\*>](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par113) (Гкал на 1 кв. м в месяц)

--------------------------------

<\*> Отопительный период - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь календарного года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климати- ческие  районы | Северный равнин- ный | Сала- ирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский  горный | Юго-   западный равнинный | Кулун- динский равнин- ный | Приобский равнинный |
| Этаж-   ность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки                            включительно | | | | | | |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3 - 4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5 - 9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и   более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этаж-   ность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года                                постройки | | | | | | |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4 - 5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6 - 7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и   более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

Приложение N 3

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

(ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД [<\*>](file:///D:\2012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4\%D0%98%D0%BD%D1%84%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5\%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%96%D0%9A%D0%A5\%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%202.doc#Par189) (Гкал в месяц 1 на кв. м

отапливаемых надворных построек, расположенных

на земельном участке)

--------------------------------

<\*> Отопительный период - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь календарного года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические районы | | Северный равнинный | Салаирский   горный | Алтайский предгорный | Алтайский  горный | Юго-   западный равнинный | Кулундинский  равнинный | Приобский равнинный |
| Тип постройки | Расчетная   внутренняя температура,      °C |  | | | | | | |
| I. до 1999 года постройки включительно | | | | | | | | |
| Гаражи | 10 | 0,039 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,045 | 0,040 | 0,040 |
| Овощехранилища | 5 | 0,034 | 0,037 | 0,035 | 0,035 | 0,040 | 0,036 | 0,036 |
| Помещения  для содержания    крупного      рогатого скота | 3 | 0,032 | 0,035 | 0,033 | 0,033 | 0,038 | 0,035 | 0,034 |
| Помещения  для откорма свиней | 18 | 0,047 | 0,048 | 0,045 | 0,046 | 0,052 | 0,047 | 0,047 |
| Помещения  для содержания кур | 17 | 0,046 | 0,047 | 0,045 | 0,045 | 0,051 | 0,046 | 0,046 |
| Помещения  для содержания    индеек | 16 | 0,045 | 0,046 | 0,044 | 0,044 | 0,050 | 0,045 | 0,045 |
| Помещения  для содержания    уток и гусей | 14 | 0,043 | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,048 | 0,044 | 0,044 |
| II. после 1999 года постройки | | | | | | | | |
| Гаражи | 10 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,019 | 0,017 | 0,017 |
| Овощехранилища | 5 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,015 |
| Помещения  для содержания    крупного      рогатого скота | 3 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 |
| Помещения  для откорма свиней | 18 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,022 | 0,020 | 0,020 |
| Помещения  для содержания кур | 17 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,021 | 0,019 | 0,019 |
| Помещения  для содержания    индеек | 16 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,021 | 0,019 | 0,019 |
| Помещения  для содержания    уток и гусей | 14 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,018 | 0,018 |

Приложение N 4

КЛАССИФИКАЦИЯ

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ

ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Северный равнинный природно-климатический район: Залесовский, Заринский, город Заринск, город Камень-на-Оби, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тальменский, Шелаболихинский;

2. Салаирский горный природно-климатический район: Ельцовский, Красногорский, Солтонский, Тогульский;

3. Алтайский предгорный природно-климатический район: Алтайский, город Белокуриха, Змеиногорский, Локтевский, Смоленский, Солонешенский, Третьяковский;

4. Алтайский горный природно-климатический район: Чарышский;

5. Юго-западный равнинный природно-климатический район: Михайловский, Угловский;

6. Кулундинский равнинный природно-климатический район: Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, город Рубцовск, Славгородский, город Славгород, Суетский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский, город Яровое;

7. Приобский равнинный природно-климатический район: Алейский, город Алейск, Бийский, город Бийск, Быстроистокский, город Барнаул, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, город Новоалтайск, Павловский, Первомайский, Петропавловский, ЗАТО Сибирский, Советский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский.