- Алтайский край

- Алейское городское Собрание депутатов

Р Е Ш Е Н И Е

23.10.2019 № 47

г. Алейск

Об утверждении Правил благоустройства города Алейска Алтайского края

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Алейск Алтайского края

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования город Алейск (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк труда» и разместить на официальном сайте города Алейска в сети Интернет.

Глава города					                                                    И.В.Маскаев

УТВЕРЖДЕН

решением Алейского городского

Собрания депутатов Алтайского края

от 23.10.2019 № 47

(в редакции от  25.08.2021 № 34)

Правила

благоустройства города Алейска Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства города Алейска (далее по тексту - Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования к благоустройству и элементам благоустройства территории, мероприятиям по благоустройству территории муниципального образования, порядку и периодичностью их проведения.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) архитектурное освещение - подсветка зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, элементов благоустройства.

2) благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Алейска;

3) благоустройство территорий - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Алейск, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;»;

4) восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;

5) вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фасадах, крышах объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащая в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав  потребителей» сведения о профиле деятельности (аптека, кондитерская, ресторан и т.д.), наименование организации ( фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака или знака обслуживания), режиме работы, месте нахождения (адрес);

6) внутренняя граница прилегающей территории – часть границы прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земельного участка и являющаяся их общей границей;

7) внешняя граница прилегающей территории –часть границы прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к границе здания, строения, сооружения, земельного участка и не выходящая за пределы территории общего пользования.

8) газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

9) границы прилегающей территории – условные линии, определяющие местоположение прилегающей территории, установленные в горизонтальной плоскости перпендикулярно границам здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой земельный участок образован.

10) дворовые территории многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

11) детская игровая площадка – специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей включающая в себя оборудование и покрытие для детской игровой площадки.

12) деятельность по благоустройству территорий - разработка проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства;

13) жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (загрязненные воды, помои, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);

14) зеленая зона - элемент благоустройства, содержащий зеленые насаждения (древесные, кустарниковые и травянистые растения);

15) зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории, кроме городских лесов, выполняющая архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические функции;

16) зеленый фонд города - составная часть природного комплекса города и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах городской черты, а также озелененные территории, лесные территории за пределами городской черты, если эти территории решениями федеральных органов управления или органов управления субъектов Федерации переданы в ведение органов местного самоуправления для экологической защиты и организации рекреации городского населения;

17) земельные участки общего пользования – земельные участки занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

18) знаки адресации- унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир на них.

19) инвалид – человек, имеющий нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с нарушением опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения и дефектами слуха, которые мешающего полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, в том числе из-за пространственно-средовых барьеров.

20) крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

21) малые архитектурные формы - элементы декоративного оформления и коммунально-технического обустройства территории города Алейска, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в области торговли и общественного питания. Малые архитектурные формы делятся на утилитарные и неутилитарные:

а) утилитарные малые архитектурные формы - устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, вазоны, водные устройства (за исключением фонтанов), садово-парковая (уличная) мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и элементы, имеющие функциональное назначение;

б) неутилитарные малые архитектурные формы - скульптуры, скульптурные композиции, стелы, фонтаны, садово-парковые скульптуры, имеющие исключительно художественно-декоративное назначение;

22) маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящих правил отнесены: инвалиды, люди с ограниченными  (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками.

23) место временного хранения отходов - контейнерная площадка, контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов;

24) несанкционированные места размещения отходов - территории, не предназначенные для размещения отходов;

25) объекты благоустройства - территории муниципального образования город Алейск (земельные участки и земли), на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

а) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;

б) площадки автостоянок, парковок;

в) улицы, пешеходные тротуары, дороги, проезды, подъездные пути к земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, некапитальным нестационарным объектам;

г) парки, скверы, иные зеленые зоны, в том числе газоны и озеленение на прилегающих территориях;

д) площади, набережные и другие территории общего пользования;

е) охранные зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;

ж) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

з) площадки для выгула и дрессировки собак;

26) объекты внешнего благоустройства - элементы благоустройства, использование которых направлено на создание удобного, практически и эстетически обустроенного пространства: асфальтирование, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, световое оформление, фонтаны,  газоны, цветочные клумбы, ограждения, скамейки, урны и т.д.;

27) объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе некапитальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-профилактическими учреждениями;

28) общественная территория (общественные пространства) - территория муниципального образования город Алейск соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая территория);

29) ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная с земной поверхностью, предназначенная для выполнения декоративной, защитной либо декоративно-защитной функции, воспрепятствования свободному доступу к объектам и их отдельным элементам;

30) озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием зеленых насаждений, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования город Алейск;

31) омолаживающая обрезка - глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность.

32) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

33) паспорт фасада здания — документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств с указанием их размеров, материалов и цвета;

34) повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда;

35) поросль - побеги деревьев диаметром до 4 см, вырастающие от пней или от корней лиственных деревьев;

36) похоронные принадлежности – деревянные и металлические гробы, урны для праха, венки, ленты ( в том числе с надписями), белые тапочки, покрывала и другие предметы похоронного ритуала.

37) прилегающая территория-территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

38) реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

39) Салон магазин (магазин) специализированной службы по вопросам похоронного дела – учреждение, в котором централизовано решаются вопросы, связанные с организацией и проведением похорон, оформляются документы на похороны, заказываются и оплачиваются услуги и похоронные принадлежности, доставляемые по адресу, указанному заказчиком. Сало-магазин производит продажу похоронных принадлежностей по образцам. Магазин – непосредственно со склада при магазине.

40) санитарная обрезка - обрезка больных, поломанных, засохших ветвей;

41) сельскохозяйственные животные  - все группы продуктивных (сельскохозяйственных) животных и птиц (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, куры, утки и другие сельскохозяйственные виды животных и птиц), непродуктивных животных и птиц (собаки, кошки, декоративные птицы), пушных зверей, содержащихся и разводимых физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица.

42) снос зеленых насаждений - прекращение существования древесно-кустарниковой и травянистой растительности путем вырубки, выкапывания;

43) содержание объекта благоустройства - комплекс работ (мероприятий) по обеспечению чистоты, порядка, поддержанию состояния объекта благоустройства в соответствии с требованиями технических регламентов, обязательных стандартов, норм и правил, других нормативных документов, установленных законодательством для каждого вида объектов;

44) спортивная площадка – участок территории, предназначенный для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, на котором размещено спортивное оборудование, мягкие, газонные иные виды покрытия.

45) субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образования, от имени которых действуют соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления), обязанные осуществлять благоустройство территории муниципального образования город Алейск;

46) сухостойные зеленые насаждения - деревья и кустарники, вегетация которых прекращена по причине возраста, болезни, недостаточного ухода или повреждения;

47) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

48) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

49) уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места смета, отходов производства и жизнедеятельности, другого мусора, снега, льда, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

50) уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста и жизнедеятельности растения;

51) формовочная обрезка - обрезка кроны с целью придания растению определенного габитуса, ему не свойственного;

52) фасад здания, строения, сооружения — вид внешних стен здания под прямым углом зрения, без ракурсов: точно спереди, сбоку или сзади.

53) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

1.3. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:

1) население муниципального образования город Алейск, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители города участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

2) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования город Алейск, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

6) иные лица, в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Обеспечение качества городской среды достигается путем реализации следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан, при различных погодных условиях;

3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном пункте территорий муниципального образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - приватное пространство);

5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

1.4.1. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приемами.

1.4.2. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

1.5. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования за счет средств бюджета города Алейска устанавливается соответствующими муниципальными программами по благоустройству территории.

1.5.1. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории муниципального образования город Алейск, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития муниципального образования.

1.5.2. Подготовка проектов по благоустройству отдельных объектов и их элементов проводится органами местного самоуправления в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр.

1.6. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Алейск.

2.Содержание территории общего пользования и порядка пользования такими территориями

2.1. Организация содержания территории общего пользования осуществляется организациями, привлекаемыми на основании муниципального контракта.

2.2. Границы территорий общего пользования определяются в соответствии с проектом планировки территории муниципального образования.

2.3. Содержание территории общего пользования заключается в выполнении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение эстетического состояния территории городского округа, повышение комфортного проживания жителей города.

2.4. На территории общего пользования должны быть размещены места временного хранения отходов, урны для сбора и временного хранения отходов и мусора. Расстояние между местами временного хранения отходов, урнами определяется в зависимости от интенсивности использования территории, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.5. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления граждан (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

2.6. На территории общего пользования должны быть размещены общественные туалеты на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

2.7. На территории общего пользования должна быть организована деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

2.8. На территории общего пользования должна быть организована уборка, полив, поддержание в чистоте территорий общего пользования, в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства территорий общего пользования.

Основная уборка  парков, общественных территорий с массовым скоплением граждан производится после закрытия парков до 8 часов утра. В дневное время суток необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

2.9. На территории общего пользования должно быть организовано озеленение территорий общего пользования, содержание зеленых насаждений, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.10.Территории общего пользования предназначены для удовлетворения общественных интересов населения муниципального образования. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа территориях общего пользования, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка.

2.11. Лица, находящиеся на территории общего пользования, обязаны соблюдать общественный порядок и чистоту, бережно относиться к объектам внешнего благоустройства, выполнять законные требования представителей государственных органов, органов местного самоуправления и иных уполномоченных лиц.

3.Общие требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

3.1. Внешний вид фасадов зданий, строений и сооружений включает внешний облик, цветовое решение, конструктивные элементы фасада, места размещения информационных элементов и устройств фасадов зданий, строений,  сооружений, рекламных конструкций на фасадах, дополнительного оборудования, их тип, вид и размер.

3.2. Внешний вид фасадов зданий, строений сооружений, строительство,  реконструкция или изменение архитектурного облика которых планируется на территории городского округа город Алейск, должен соответствовать  согласованному в установленном порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, информация о котором содержится в паспорте фасада и (или) эскизном проекте. Собственники существующих зданий, строений, сооружений также вправе оформить паспорт фасада существующего объекта в установленном законом порядке.

Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта, форма паспорта фасадов устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации города Алейска.

3.3. Указанные требования не распространяются на объекты культурного наследия, объекты индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты

3.4. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

3.5. Собственники фасадов зданий, строений и сооружений  обязаны проводить текущий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов; проводить очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации; обеспечивать очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещенные на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, плакатов,  производить мытье окон и витрин, вывесок и указателей;  выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.

3.6. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается, в том числе самовольное нанесение надписей, самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов; нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений, самовольное нанесение надписей.

3.7. На фасадах зданий, строений и сооружений размещаются вывески с информацией о наименовании, виде деятельности, режиме работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованием Закона  Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.8. На фасадах зданий, строений и сооружений могут размещаться рекламные конструкции в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также Жилищного кодекса РФ.

3.9. Граждане, являющиеся собственниками, пользователями объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) обязаны своевременно производить ремонт и окраску фасадов жилых домов, сооружений, заборов, ворот и других сооружений, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.

3.10. Собственники зданий, строений, сооружений обязаны оборудовать фасады знаками адресации с наименованиями улиц и номерными знаками. На многоквартирных жилых домах информационные таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир, расположенных в данном подъезде, а также с адресами и телефонами аварийно-диспетчерских служб должны вывешивать у входа в подъезд (лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне.

3.11. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств не допускается.

3.12. Не допускается деформация  конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадки конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисание и выпадение кирпичей.

3.13. Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен, карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток и т.д., разрушение и повреждение отделочного слоя, с том числе облицовочных плиток.

3.14. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной  стали или керамической плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой.

3.15. Наружные ограждающие конструкции зданий должны соответствовать требованиям правил и норм технической эксплуатации зданий и жилищного фонда.

3.16. Организация работ по удалению с фасада здания, строения, сооружения самостоятельно произведенных надписей, а также самовольно размещенной информационно-печатной продукции, информационных элементов и устройств фасадов зданий возлагается на лиц, выполнивших  надписи, разместивших указанную продукцию, информационные элементы и устройства фасадов зданий, а в случае если установить указанных лиц не представляется возможным- на собственников, владельцев здания (сооружения) либо на лиц, эксплуатирующих и обслуживающих данные объекты.

3.17. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию (сооружению) территорий (тротуаров, отмосток, дорог) лицо, осуществляющее указанные работы, обязано обеспечить восстановление поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмосток.

4.Проектирование, размещение, содержание и  восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ

4.1 Собственники многоквартирного дома должны принять решение на общем собрании собственников многоквартирного дома  о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке.

4.2. Собственники зданий, строений и сооружения обязаны проводить мероприятия по размещению, содержанию и восстановлению элементов озеленения и благоустройства в границах земельного участка, принадлежащего им на праве собственности и в границах прилегающих территорий.

4.3. Собственники, которым принадлежат на праве собственности или ином вещном праве малые архитектурные формы, содержат, производят их ремонт и окраску по мере необходимости.

4.4. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек производится по мере необходимости.

4.5. Окраска и ремонт каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производится по мере необходимости.

4.6. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии ордера на производства земляных работ, выданного администрацией города Алейска.

4.7. Сроки производства земляных работ устанавливаются в ордере на производство земляных работ,  в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства согласно СНиП, указанным в утвержденной градостроительной документации, техническом задании на выполнение работ.

4.8.  После завершении земляных работ, лицом выполнившим работы,  должно быть полностью восстановлены элементы озеленения и благоустройства в границах земельного участка и прилегающих к нему территорий, нарушенных в результате проведения работ, перемещения техники в процессе производства работ, складирования строительных материалов и мусора

5.Организация освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку  зданий, строений, сооружений

5.1. Улицы, дороги, площади, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, указатели, элементы городской информации, должны освещаться в соответствие с  расписанием, утвержденным распоряжением Администрации города Алейска.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

5.2. Сети уличного освещения должны содержаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждении опор, изоляторов.

5.3. На территории муниципального образования применяется уличное, наружное освещение.

5.4. На территории муниципального образования должны освещаться улицы, дороги, площади, территории предприятий, учреждений, организаций, а также номерные знаки общественных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, информационные доски и витрины в соответствии  с  расписанием, утвержденным распоряжением Администрации города Алейска.

5.5. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением муниципального образования должно способствовать созданию  безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.

5.6. Архитектурное освещение зданий, строений, сооружений должно обеспечивать хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города.

5.7. Архитектурное освещение фасадов зданий, строений, сооружений, объектов зеленых насаждений осуществляется их собственниками.

5.8. При установке осветительных приборов на фасадах здания необходимо исключать возможность попадания прямого света в окна жилых помещений.

5.9. Собственники зданий, строений, сооружений вправе размещать элементы праздничного освещения на принадлежащих им объектах с учетом технической возможности их подключения.

5.10. Для наружного освещения  могут применяться любые источники света.

5.11. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах перекрытиях зданий и сооружений в соответствии с  требованиями  Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N204.

6. Организация озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных  в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями

6.1. Озеленение территорий общего пользования, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон лесов, газонов, цветников и иных территорий осуществляются органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам муниципальными учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, иными лицами, в обязанность которых входит содержание и восстановление данных объектов.

6.2. Физические и юридические лица, которым принадлежат на праве собственности или ином вещном праве земельные участки, обязаны обеспечить содержание зеленых насаждений, газонов, цветников находящихся на этих участках.

6.3. Лица, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 Правил, обязаны:

1) обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

2) осуществлять снос высокорослых деревьев и кустарников, вырубку сухостоя зеленого фонда города, стрижку газонов, прополку клумб, цветников в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, при наличии разрешения, выданного администрацией города Алейска;

3) информировать органы местного самоуправления обо всех выявленных случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

4) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

6.4. На площадях зеленых насаждений запрещается:

1) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

3) разбивать палатки;

4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

5) портить малые архитектурные формы;

6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

7) повреждать зеленые насаждения, газоны, цветники, растительный слой земли;

8) пасти скот;

9) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

10) производить строительные и ремонтные работы без ограждения насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

11) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

12) складировать на территории зеленых насаждений материалы;

13) устраивать складирование мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

14) добывать плодородную землю, песок и производить другие раскопки.

6.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

6.6. Вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников производится после возмещения ущерба за вынужденное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений, в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов от 22.06.2011 № 143 «О принятии решения «Об утверждении Порядка оценки и возмещения ущерба за вынужденное и (или) незаконное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений на территории города Алейска Алтайского края».

Уполномоченным органом, осуществляющим оценку зеленого насаждения  является комиссия по охране зеленых насаждений.

6.6.1. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников, вырубку сухостоя производится администрацией города Алейска после возмещения ущерба за вынужденное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений.

6.6.2. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок устанавливаются комиссией по охране зеленых насаждений в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов от 22.06.2011 № 143 «О принятии решения «Об утверждении Порядка оценки и возмещения ущерба за вынужденное и (или) незаконное уничтожение (повреждение) зеленых насаждений на территории города Алейска Алтайского края».

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет города.

6.7. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер по охране зеленых насаждений виновные обязаны возместить восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.	6.8. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно поставить в известность администрацию города Алейска для принятия необходимых мер.

6.9. Действие пунктов 6.6 -6.8 не распространяется на:

городские леса и зеленые насаждения, расположенные на могилах в местах захоронения (муниципальных кладбищ) (в случае возникновения ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью граждан);

земельные участки, предоставленные под индивидуальное жилищное строительство;

территории индивидуальных садоводческих некоммерческих кооперативов.

6.10. Снос деревьев в зоне индивидуальной застройки в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве, осуществляется владельцами земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

6.11. Запрещается размещение транспортных средств на газоне или иной территории занятой зелеными насаждениями, не связанное с нарушением правил стоянки остановки транспортных средств.

7.Размещение информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованием улиц и номерами домов, вывесок.

7.1. В месте нахождения или осуществлении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя размещается вывеска, содержащая в себе информацию, предусмотренную Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

7.2. Использование в текстах (надписях), размещаемых на вывесках, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии соблюдения норм законодательства Российской Федерации, предусмотренных международным договором, актом с участием Российской Федерации.

7.3.Вывеска размещается в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной конструкции.

При размещении на одном фасаде здания одновременно вывесок нескольких организаций, указанные вывески размещаются на одном уровне, по единой горизонтальной оси, с учетом общего архитектурно- художественного и композиционного решения на всем протяжении фасада.

7.4. Вывеска размещается на плоских участках фасада объекта, свободных от архитектурных элементов.

7.5. На жилых объектах со встроенными, пристроенными и встроено - пристроенными объектами общественного назначения вывеска должна крепиться не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами. В случае, если объект капитального строительства является одноэтажным, вывеска размещается над входным узлом, окном и линией карниза объекта. В случаях, если помещения расположены в подвальных или цокольных этажах, вывеска может размещаться у входного узла или над окнами подвального или цокольного этажа.

7.6. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески.

7.7. Максимальный размер вывесок - на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте – 0,5 м.; по длине – 10 м.

Размещение консольных конструкций не допускается

7.8. Допускается размещение вывески на крыше здания, строения, сооружения при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся  на данной вывески и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная вывеска. На крыше одного объекта может быть размещена только одна вывеска.

7.9. Информационное поле вывеске, размещаемой на крыше здания, строения, сооружения, располагается параллельно к поверхности фасада объекта, по отношению к которому она установлена, выше линии карниза, парапета объекта.

7.10. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые, могут быть оборудованы внутренней подсветкой.

7.11. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть.

- не более 0,80 м для 1-2 этажных объектов;

- не более 1,20 м для 3-5 этажных объектов;

- не более 1,80 м для 6-9 этажных объектов.

7.12. Вывески должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными требованиями.

7.13. Не допускается наличие на вывеске механических повреждений, порывов, а также нарушение целостности конструкции.

7.14 Размещение на вывески объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной вывеске, запрещено.

7.15.Владелец вывеске обязан обеспечивать ее содержание в исправном состоянии.

7.16. Не допускается размещение вывески:

- на перилах, ограждениях входных групп, на лоджиях и балконах, в оконным проемах;

- выполненной без каркаса конструкции, путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки);

- на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) и витражах;

- в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;

- на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок;

- на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания;

- на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.п.);

- в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складских) конструкций – штендеров.

7.17. При размещении вывески на внешних поверхностях многоквартирных домов запрещается:

-крепление вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

- размещение вывесок в границах жилых помещений;

-размещение вывесок в оконных проемах;

- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;

-перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.

7.18.  Унифицированными элементами городской ориентирующей информации являются знаки адресации.

Основными элементами знаков адресации являются:

-номерные знаки, обозначающие названия улицы и номер дома;

-указатели названия улицы, площади, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы, в квартале.

7.19. На зданиях, строениях предусматривается размещение знаков адресации.  Собственники зданий, строений, сооружений производят установку знаков адресации с указанием наименования улицы и номера дома, а на угловых домах - названия и номера домов.

7.20. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

7.21. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

7.22. В соответствии  с зонированием городских территорий по характеру застройки предусмотрены два типа знаков адресации:

-  знак для районов  современной застройки и промышленных зон;

- знак для районов исторической застройки.

Стилевое решение знаков адресации, размер должны соответствовать параметрам, указанным в приложении 1 к настоящий правилам.

7.23  В случае, когда элементы фасада не мешают установке, знаки адресации следует размещать вровень с горизонтальными линиями ближайших элементов фасада на высоте от 0,5 до 3,5 метров. Расстояние между названием улицы и номером здания по горизонтали составляет 10 см.

Если особенности фасада диктуют способ установки знаков адресации и не хватает пространства для их размещения в одном уровне, номер дома необходимо ставить под названием улицы, размещая его строго по центру. Расстояние между табличками по вертикали зависит от деталей фасада;

7.24. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.

7.25. Наружные двери многоквартирных домов оборудуются информационной табличкой с указанием номеров подъезда и квартир, при этом высота символов, контрастно отличающихся цветом от поверхности таблички, составляет не менее 75 миллиметров, а также табличкой с такой же информацией с использование шрифта Брайля, расположенной на высоте от 0,7 до 0,9 миллиметров.

Ширина адресного аншлага и таблички с указанием подъездов и номеров квартир  составляет до 300 миллиметров.

7.26. Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом (горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 2 - 2,5 метра.

7.27. Собственники зданий строений сооружений обязаны осуществлять контроль за наличием и техническим состоянием знаков адресации, своевременно осуществлять замену знаков адресации, поддерживать внешний вид знаков адресации; периодическую очистку знаков адресации. Осуществлять сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений. Регулировать  условия видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

7.28. Размещение рекламных конструкций на территории муниципального образования город Алейск осуществляется в соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», иными действующими правовыми актами.

7.29. Размещение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любой поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта должно соответствовать требованиям статьи 19 Закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Жилищного кодекса РФ, требованиям муниципальных правовых актов.

7.30. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на фасадах зданий, строений и сооружений, на земельном участке  допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдаваемого Администрацией города Алейска, в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Алейска от 06.09.2018 № 803  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции».

7.31. При установке, обслуживании, эксплуатации рекламных конструкций не должны  нарушаться прочностные характеристики стен, подвергаться разрушению декоративные и другие элементы зданий, строений, сооружений.

7.32. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инженерно-техническом состоянии и не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

Должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций соответствующего типа.

7.33. Демонстрация похоронных принадлежностей с наружных стен салонов-магазинов (магазинов) специализированной службы по вопросам похоронного дела, расположенных в кварталах (микрорайонах) жилой застройки, не допускается.

8. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм.

8.1. Спортивные и детские игровые площадки на земельных участках многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливаются на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных средств. Их содержание и обслуживание осуществляется управляющими компаниями, обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;

8.2. Спортивные и детские игровые площадки, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования, устанавливаются по решению исполнительного органа местного самоуправления за счет бюджетных средств. После сдачи объекта в эксплуатацию, площадки передаются для дальнейшего обслуживания (за счет средств городского бюджета) организации, определяемой исполнительным органом местного самоуправления.

8.3. Игровое оборудование спортивных и детских игровых площадок должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

8.4. При проектировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться СНиП 35-01-2001. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и Сводами правил к нему (СП 35-101 и СП 35-103).

8.5. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.6. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением владельца или уполномоченного лица на специально отведенных местах выпаса, установленных постановлением Администрации города Алейска.

8.7. Владелицы  домашних животных   обязаны  немедленно убирать оставленные животными экскременты в подъездах, лестничных клетках, на детских и спортивных площадках, дорожках, тротуарах, газонах. При выгуле животного владелец должен иметь предметы для уборки экскрементов.

8.8. Владельцы собак, имеющие в собственности,  пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле в пределах границ земельного участка, в изолированном помещении или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись.

8.9. Выгул собак разрешается:

1) Без поводка и намордника   до трехмесячного возраста животного.

2) В местах для выгула, отведенных администрацией   городского округа, и на пустырях - на поводке без намордника или в наморднике без поводка. Содержание площадок для выгула собак осуществляется владельцами собак самостоятельно.

3) В иных местах перемещение собак допускается только на коротком поводке и в наморднике.

4). Выгул собак, старше трехмесячного возраста, допускается только на поводке и в наморднике и лицами не моложе 14 лет.

8.10. Выгул животных запрещается:

1) На дворовых территориях;

2) На территориях парков и скверов;

3) В местах культурного отдыха населения (площади, городской сад, стадион).

4) Лицам в нетрезвом состоянии.

8.11. Появление с собакой запрещается:

1) На территориях дошкольных и школьных учреждений;

2) На  детских игровых, спортивных площадках;

3) На территориях лечебных и оздоровительных учреждений;

4) В зданиях и помещениях общего пользования (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры, магазины, библиотеки и др.), за исключением случаев проведения кинологических выставок;

5) В местах, обозначенных знаком "Выгул собак запрещен".

8.12. Действие пунктов 8.10-8.11 настоящих Правил не распространяется на собак-поводырей и собак, используемых государственными службами при исполнении служебных обязанностей.

8.13. Администрация города Алейска оказывает собственникам домашних животных, клубам и обществам собственников домашних животных, общественным организациям по защите домашних животных организационную, методическую помощь в содержании домашних животных.

8.14. Размещение стоянок автомобилей, парковок на территории муниципального образования город Алейск, размеры необходимые для их размещения земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 113.13330.2016, СНиП 21-02-99* ( утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 776/пр).

8.15. На территории муниципального образования предусмотрены следующие виды парковочных карманов, автостоянок:

- кратковременного и длительного хранения автомобилей;

- уличных (в виде парковок на проезжей части);

- внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части);

- для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные);

- приобъектных (у объекта или группы объектов);

- прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

8.16. Расстояние от границ автостоянок до объектов застройки принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для автомобилей инвалидов должна быть организована согласно СНиП 35-01; разрешается блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

8.17. Запрещается размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организация заездов на автостоянки должна быть не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

8.18. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, смотровыми эстакадами.

8.19. Покрытие площадок необходимо выполнять аналогичным покрытию транспортных проездов.

8.20. Сопряжение покрытия площадки с проездом должно быть выполнено в одном уровне без укладки бортового камня.

8.21. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

8.22. Ответственность за содержание (уборку) парковочных карманов возложена:

- на собственников земельных участков, на территории которых расположены парковочные карманы, либо на их арендаторов (иных правообладателей), если законом или договором не предусмотрено иное;

- на уполномоченную собственниками помещений в многоквартирных домах организацию в случае размещения парковочных карманов в границах придомовой территории.

8.23. Уборка парковочных карманов производится собственниками за свой счет. Необходимость и периодичность проведения работ по уборке парковочных карманов, определяется владельцем исходя из загрязненности объектов.

8.24. Наличие смета, грязи, пыли, снежной массы (в зимний период) на территории парковочных карманов и у основания бортового камня запрещается.

8.25. Лица указанные в п. 8.22 настоящих правил обязаны в зимний период осуществлять вывоз снега.

9. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.

9.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижение по территории населенного пункта, следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.

9.2. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо учитывать фактически сложившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные пешеходные маршруты, соединяющие основные точки притяжения людей.

9.3. При планировочной организации пешеходных коммуникаций необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения.

9.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, следует учитывать при организации разделения пешеходных потоков.

9.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах допускается перенос пешеходных переходов и создание искусственных препятствий для использования пешеходами опасных маршрутов.

9.6. Пешеходные коммуникации в составе активно используемых общественных пространств необходимо проектировать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

9.7. Пешеходные маршруты в составе общественных и приватных пространств необходимо проектировать хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

9.8. При планировании пешеходных маршрутов необходимо предусматривать создание мест для кратковременного отдыха (скамейки) для маломобильных групп населения.

9.9. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходимо определять с учетом интенсивности пешеходного движения.

9.10. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). На территории второстепенных пешеходных коммуникаций допускаются различные виды покрытия.

10. Обустройство территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения

10.1. При разработке проектов планировки и застройки территории муниципального образования город Алейск, формировании жилых и рекреационных зон, проектов, реконструкции и строительства дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов социальной инфраструктуры (лечебно- профилактических, торговых, культурно-зрелищных, транспортного обслуживания и других учреждений) необходимо учитывать потребности инвалидов и других маломобильных групп населения.

10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве в соответствии с утвержденной документацией и действующими нормативными правовыми актами.

10.3. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры,  жилые дома должны оснащаться техническими средствами для обеспечения доступа в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями). Проезжие части, тротуары должны приспосабливаться для беспрепятственного передвижения по ним инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе за счет изменения параметров проходов и проездов, качества поверхности путей передвижения, применения специальных технических средств, звуковых маячков, мнемосхем, тактильных наземных указателей, систем радио информирования и ориентирования лиц с нарушениями зрения).

10.4. Объекты благоустройства, места отдыха, пляжи и объекты рекреационного назначения, проезды, тротуары и пешеходные дорожки оборудуются специальными указателями переходов улиц, приспосабливаются для беспрепятственного передвижения по ним инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе за счет изменения параметров проходов и проездов, качества поверхности путей передвижения).

10.5. Владелец здания и сооружения обязан приспособить как минимум один вход для маломобильных групп населения путем обустройства пандусов или иных средств подъема (лифтов, подъемников); ширина и механизм открывания двери должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

10.6.Собственники (иные законные владельцы) недвижимого имущества обязаны оборудовать входы на объектов потребительского рынка, офисы, территорию около торговых киосков и павильонов урнами, в количестве определенном СанПин. Их размещение  должно соответствовать  требованиям доступности для инвалидов и другим маломобильным группам населения.

11. Уборка территорий муниципального образования, в том числе в зимний период

11.1. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:

1) вывоз уличного снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения, территорий общего пользования муниципального образования город Алейск, внутриквартальных проездов и иных объектов благоустройства муниципального образования город Алейск, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательством об охране окружающей среды, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города Алейска;

2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования местного значения, территорий общего пользования муниципального образования город Алейск, внутриквартальных проездов и иных объектов благоустройства муниципального образования город Алейск, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуществляется на специально подготовленные площадки для складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки).

11.2. При уборке в ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум.

11.3. На территории города запрещается:

1) накапливать и размещать отходы производства и потребления в не предназначенных для этих целей местах, в том числе засорять улицы и иные общественные места;

2) размещать контейнер или контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов без водонепроницаемого покрытия;

3) складировать строительный мусор в местах временного хранения отходов;

4) выносить и сметать мусор на проезжую часть улиц, тротуары, в колодцы ливневой канализации;

5) сливать жидкие бытовые отходы, мыльный раствор, пену и загрязненные жидкости на тпоруротуары, в водоемы, на газоны, зеленые насаждения, проезжую часть дороги, в колодцы ливневой канализации;

6) производить мойку автомашин;

7) выбрасывать отходы производства и жизнедеятельности с балконов, лоджий, из окон зданий и сооружений.

11.4. Уборку и очистку автобусных остановок и павильонов ожидания автобуса (расположенных вдоль автомобильных дорог) производят организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

11.5. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним, возлагается на лиц, в чьей собственности находятся колонки.

11.6. Обязанности по уборке и содержанию объектов озеленения, а также тротуаров, пешеходных зон, лестничных сходов, расположенных в парках, садах, скверах, в том числе по вывозу образовавшегося на указанных территориях мусора, возлагаются на хозяйствующие субъекты, в хозяйственном ведении, оперативном управлении или обслуживании которых находятся указанные объекты озеленения.

11.7. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты.

11.8. Помещения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5 x 5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды.

11.9. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производится собственниками (иными законными владельцами) объектов недвижимого имущества.

11.10. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

11.11. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается.

11.12. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций.

11.13. Железнодорожные пути, проходящие в черте города в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся организациями, эксплуатирующими данные сооружения.

11.14. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, связи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети и линии являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

11.15. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог муниципального образования город Алейск.

11.16. Особенности уборки городских территорий в весенне-летний период:

1) весенне-летняя уборка проводится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, поливку и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей;

2) в зависимости от климатических условий правовым актом Администрации города Алейска сроки периода весенне-летней уборки могут быть изменены;

3) мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей;

4) уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна заканчиваться к 7 часам утра;

5) мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров, производится с 23 часов до 7 часов утра, влажное подметание проезжей части улиц производится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.

11.17. Особенности уборки городских территорий в осенне-зимний период:

1) уборка городских территорий в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов;

2) в зависимости от климатических условий правовым актом администрации города Алейска в сроки периода осенне-зимней уборки могут быть изменены;

3) укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, бульварах и скверах с последующим вывозом в течение трех суток;

4) в зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

5) посыпку песком следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда;

6) при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы;

7) тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов;

8) все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться песком до 8 часов утра;

9) уборка и очистка от снега тротуаров, внутриквартальных проездов и дворовых территорий производится лицами, которым принадлежат на праве собственности или ином вещном праве здания, помещения или сооружения, либо организациями, занимающимися обслуживанием домов по заключенным с собственниками помещений договорам;

10) вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала. Места отвала снега должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега;

11) уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров начинается немедленно с начала снегопада и производится, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката;

12) лица, которым принадлежат на праве собственности или ином вещном праве земельные участки, здания, сооружения, обязаны в течение трех суток после окончания снегопада произвести мероприятия по очистке и вывозу снега с территорий (подъездные пути, внутриквартальные проезды, тротуары, пешеходные дорожки, газоны, спортивные и детские игровые площадки, автомобильные парковки и стоянки);

15) после  уборки улиц, проездов, площадей специализированными организациями, собственниками (иными законными владельцами) объектов недвижимого имущества, обеспечивается уборка прибордюрных лотков и расчистка въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений;

16)  запрещается сбрасывание и выталкивание снега лицами, указанными в пункте 1.3 Правил, с предоставленного в установленном порядке земельного участка на проезжую часть дороги при ручной или механизированной уборке, если иное не предусмотрено соглашением с организацией, осуществляющей уборку и содержание дорог;

17) удаление наледи на тротуарах, дорогах и внутриквартальных проездах, образовавшейся в результате аварии водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно силами организаций, осуществляющих обслуживание и текущее содержание указанных сетей.

11.18. Граждане, являющиеся собственниками, пользователями жилых домов частного сектора (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три), обязаны производить:

1) в зимний период - очистку крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах, водосточных трубах, нависающих над пешеходными зонами и проезжей частью, с соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений; очистку от снега прилегающей территории, территории, принадлежащей им на праве собственности или ином вещном праве;

2) своевременный ремонт и окраску фасадов жилых домов, сооружений, заборов, ворот и других сооружений, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве;

3) земляные и строительные работы могут производится только после получения ордера на производство земляных работ в Администрации города Алейска".

Получение ордера не требуется в случае получения в установленном порядке разрешения на строительство, если указанные работы проводятся в границах, установленных разрешением на строительство;

4) установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

11.19. Гражданам, проживающим в жилых домах частного сектора, запрещается:

1) осуществлять утилизацию и захоронение твердых и жидких бытовых отходов самостоятельно без заключения договора или приобретения талона доступа на полигон;

2) загромождать проезжую часть дороги при производстве земляных и строительных работ;

3) на улицах, проездах, тротуарах, газонах со стороны фасадов домов:

- складировать дрова, уголь, сено, стройматериалы, удобрения и т.д.;

- сваливать бытовой, дворовый, строительный мусор, золы шлак, выгребаемые из топок жилых домов, пищевые отходы;

- засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные коммуникации.

11.20. Граждане, являющиеся собственниками, пользователями земельных участков садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений  расположенных в границах населенного пункта обязаны проводить регулярную уборку мусора.

11.21. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на территории своей деятельности (жизнедеятельности) организацию мест накопления отходов- контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях их (утилизации, переработки) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12. Организация стоков ливневых вод

12.1. При организации стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03. Обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Организацию поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объемом земляных работ, предусматривающих сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

12.2. Производственные (промышленные) сточные воды (образующиеся в технологических процессах производств), отводятся через систему промышленной или общесплавной канализации.

12.3. Бытовые (хозяйственно-бытовые) сточные воды (образующиеся в результате бытовой жизнедеятельности человека), отводятся через систему хозяйственно-бытовой или общесплавной канализации.

12.4. Поверхностные сточные воды (делятся на дождевые и талые — образующиеся при таянии снега, льда, града), отводятся, как правило, через систему ливневой канализации.

12.5. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений  по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией.

12.6.  Сток ливневых  вод со скатных крыш  осуществляется через водосточные трубы.

12.7. Собственники зданий, строений, сооружения при организации стока ливневых вод обязаны:

- размещать трубы на стенах здания, обеспечивать герметичность стыков соединения и требуемой пропускной способности, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм

- предусматривать в местах стока воды из трубы  на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном в направлении водоотводных лотков, либо устройство лотков в покрытии.

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия

12.8. Дождеприёмные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации и устанавливаются в местах понижения рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

12.9. Работы по содержанию и ремонту системы ливневой канализации осуществляются с целью обеспечения исправного состояния и проектной работоспособности всех водоотводных сооружений. В задачи по эксплуатации канализации входит постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, выявление недостатков и выполнение необходимых работ по их устранению. Постоянный надзор заключается в регулярном наблюдении за работой водосточной сети и ее сооружений, выполнении текущих работ.

12.10. Не допускается повреждение сети ливневой канализации, нарушение правил ремонта и содержания ливневой канализации. Несанкционированное подключение к ливневой канализации запрещается.

В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети) и иных объектах благоустройства ликвидация подтоплений проводится силами эксплуатационной организации.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуникациях и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на эксплуатационную организацию.

12.11. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть в течение часа ограждены эксплуатирующей организацией или собственниками, арендаторами (правообладателями) сетей, обозначены соответствующими предупреждающими знаками и заменены в срок не более трех часов.

12.12. Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет собственников, арендаторов (правообладателей) поврежденных инженерных сетей, если иное не предусмотрено договором. Сброс воды на дорогу запрещается.

12.13. Ответственность за неисправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие организации.

13. Порядок проведения земляных работ.

13.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии ордера на производство земляных работ, выданного администрацией города Алейска, за исключением случаев, когда в установленном порядке получено разрешение на строительство.

13.2. Ордер на производство земляных работ выдается администрацией города Алейска в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

13.3. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, ордер на производство земляных работ выдается по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

13.4. При производстве работ на магистральных улицах, а также в случаях, связанных с ограничением или закрытием движения транспорта на них, ордер выдается на основании распоряжения Администрации города.

13.5. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускается.

13.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами, допускается при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не допускается в соответствии со СНиП применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

13.7. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

13.8. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов.

Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

13.9. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, обязаны в срок до 1 ноября предшествующего строительству года направить в администрацию города Алейска проект прокладки коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ, за исключением случаев, когда в установленном порядке получено разрешение на строительство.

13.10. Сроки производства земляных работ устанавливаются в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства согласно СНиП.

13.11. Разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими ордер на производство земляных работ.

13.12. До начала производства земляных работ необходимо:

1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие круглосуточную безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо вывесить таблички форматом А1 с названием организации, производящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ, его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фамилии, имени, отчества (при наличии)) и местом нахождения (местом жительства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адреса и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя заказчика работ (если заказчиком работ является организация); номера и даты выдачи ордера;

3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения красными световыми сигналами;

4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности мостики через траншеи;

5) в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации с указанием сроков работ;

6) оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, восстановительная стоимость этих насаждений не возмещается.

13.13. Ордер на производство земляных работ должен находиться на месте проведения работ и предъявляться по требованию лиц, осуществляющих контроль выполнения Правил.

13.14. В ордере устанавливаются сроки и условия производства работ. В случае нарушения сроков производства работ должностные лица организаций, получивших ордер на проведение работ, привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

13.15. До начала земляных работ строительная организация вызывает на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме условия производства работ.

Условия производства работ подлежат обязательному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

13.16. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

13.17. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится.

При необходимости строительная организация обеспечивает планировку грунта на отвале.

13.18. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных сооружений с данными топоосновы, работы должны быть приостановлены и вызваны представитель проектной организации, заказчика и эксплуатационных организаций для принятия, согласованного решения.

13.19. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги площади с усовершенствованным покрытием проезжей части, производится бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, продавливания, горизонтального бурения или щитовым.

13.20. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

13.21. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организация, получившая разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ обязана произвести геодезическую съемку.

13.22. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3,0 см в соответствии с государственными стандартами.

Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из кирпича или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части запрещается.

13.23. Владельцы коммуникаций:

1) несут ответственность за содержание коммуникаций, в том числе колодцев, люков, крышек и коллекторов;

2) обеспечивают содержание в исправном состоянии коммуникаций, включая колодцы, люки, не допуская при этом отклонение крышки люка, колодца относительно уровня покрытия более 2 см;

3) обязаны осуществлять содержание коммуникаций таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения и содержание в порядке участка дорожного покрытия на месте вывода объектов и элементов сетей, коммуникаций, в том числе крышек люков, колодцев.

13.24. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

13.25. Датой окончания земляных работ считается дата подписания закрытия ордера на производство земляных работ. Ордер подлежит закрытию не позднее, чем в 3-х дневный срок после истечения срока установленного в ордере на проведение земляных работ.

Закрытие ордера производится только при условии выполнения всех работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

13.26. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате, появившиеся в течение двух лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены организациями, получившими ордер на производство земляных работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями-владельцами коммуникаций, либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

13.27. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей и пунктов полигонометрической сети, зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены организацией, эксплуатирующей эти коммуникации, за счет средств организации, причинившей вред.

13.28. Запрещается:

1) вскрывать дорожное покрытие или осуществлять разрытие городской территории без ордера на проведение земляных работ или разрешения на строительство, полученного в установленном настоящими Правилами порядке;

2) изменять существующее положение подземных сооружений, не предусмотренных проектом;

3) размещать надземные здания и сооружения на трассах существующих подземных сетей;

4) заваливать землей, строительными материалами и мусором зеленые насаждения (газоны, деревья и кустарники), крышки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки дождевой канализации;

5) засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды.

13.29. Работы по устройству открытых автомобильных стоянок, притротуарных парковок, открытых плоскостных спортивных сооружений, площадок с усовершенствованным покрытием под торговые и иные объекты, ремонту и устройству тротуаров, а также работы по ремонту, изменению архитектурного облика фасадов и внешних конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе устройству крылец и ограждений, размещению (установке) объектов с кратковременным сроком эксплуатации, павильонов ожидания пассажирского транспорта и другие работы, связанные с нарушением существующего благоустройства в период их проведения, должны проводиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и другими правовыми актами, по утвержденным в установленном порядке проектам и (или) рабочей документации.

13.30. Подрядчик при проведении работ обязан соблюдать строительные правила и нормы, настоящие Правила.

13.31. Место проведения строительных и ремонтных работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным забором высотой от 1 метра до 2,5 метров.

Для движения пешеходов должен быть оставлен проход шириной не менее 1 метра. При невозможности организации прохода пешеходов по твердому покрытию должен быть устроен временный настил. В зависимости от характера проводимых работ над местом для прохода пешеходов устанавливается козырек.

13.32. Для организации временного движения пешеходов запрещается использовать проезжую часть дороги без согласования с МО МВД России «Алейский».

13.33. Строительные материалы, строительный мусор, тара, а также строительный инструмент, должны храниться на временной площадке.

Строительный мусор, жидкие и сыпучие строительные материалы (цементный раствор, песок и т.п.) должны находиться (храниться) в специальной таре, не допускающей их попадание на тротуар или газон.

13.34. Временная площадка и закрепленная территория подлежат обязательной ежедневной уборке с вывозом строительного мусора в конце рабочего дня.

13.35. По завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с учетом площадей и объемов, нарушенных в результате проведения работ, перемещения техники в процессе производства работ, складирования строительных материалов и мусора.

14. Праздничное оформление территорий муниципального образования

14.1. Праздничное оформление города выполняется по решению Администрации города на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, помещений, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления города.

14.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями, а также органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам муниципальными учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта иными лицами.

14.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

14.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

14.5. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемой Администрацией города Алейска.

15. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования

15.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего пользования, которые прилегают (имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку.

15.2. В границах прилегающих территорий могут располагаться только следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;

2) иные территории общего пользования, за исключением дорог, проездов, других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. Внешняя граница прилегающих территорий, если иное не установлено правоустанавливающими документами на земельный участок, определяется:

1) для многоквартирных домов,  зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения, расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы в соответствии с федеральным законодательством  - по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений шириной 25 метров. При наличии в этой зоне дороги, проезда, других транспортных коммуникаций, парка, сквера, бульвара, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации - фактических границ указанных объектов;

2) для  многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений, имеющих ограждения, расположенных на земельных участках, границы которых не сформированы в соответствии с федеральным законодательством – по периметру от ограждений 25 метров. При наличии в этой зоне дороги, проезда, других транспортных коммуникаций, парка, сквера, бульвара, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации - фактических границ указанных объектов;

3) для земельных участков, границы которых сформированы в  соответствии с федеральным законодательством, - по периметру от границ таких земельных участка  по периметру от ограждений 25 метров. При наличии в этой зоне дороги, проезда, других транспортных коммуникаций, парка, сквера, бульвара, береговой полосы, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации - фактических границ указанных объектов;

4) для отдельно стоящих сооружений цилиндрической формы (указателей, рекламных конструкций, столбов, опор освещения, контактной и электросети, водоразборных колонок и иных сооружений) – по радиусу от фактических границ шириной 5 метров. При наличии в этой зоне дороги, проезда, других транспортных коммуникаций, парка, сквера, бульвара, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации - фактических границ указанных объектов.

15.4. Для отдельно стоящих временных нестационарных объектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.), расположенных:

- на жилых территориях - 25 метров по периметру, за исключением земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- на территории общего пользования - 25 метров по периметру;

- на производственных территориях - 10 метров по периметру;

- на посадочных площадках общественного транспорта - 25 метров по периметру, а также 0,5 метра лотка дороги;

- на прочих территориях - 10 метров по периметру.

15.5.  для индивидуальных жилых домов - 10 метров от границ земельного участка, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги.

15.6. В отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка устанавливаются границы только одной прилегающей территории ( в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или совокупность контуров, в случае если образован многоконтурный земельный участок), за исключением случаев, когда данное здание, строение или сооружение обеспечивает исключительно функционирование здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории.

15.7. Пересечение границ прилегающей территории,  за исключением случаев установления общих смежных границ прилегающих территории, не допускается. В случае если границы смежных прилегающих территорий, определенные в пункте 15.3. настоящих правил, пересекаются, порядок участия, в том числе  финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании пересекающихся частей прилегающих территорий определяется настоящими правилами.

15.8. Пересечение границ прилегающих территорий с линейными объектом (линией электропередачи, линей связи (в том числе линейно-кабельным сооружением), трубопроводом, автомобильной дорогой, железнодорожной линией и другими подобными сооружениями) не допускается. Внешняя граница прилегающей территории определяется до пересечения с выделенными для линейного объекта земельным участком, охранной зоной, ограждением, дорожным бордюром.

15.9. Внешняя граница прилегающей территории может устанавливаться соглашением об определении границ прилегающей территории, заключаемым между органом местного самоуправления муниципального образования город Алейск и собственником и (или) иным законным  владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом, при этом размер внешней границы прилегающей территории, определенный на основании соглашения, не может быть меньше размера внешней границы прилегающей территории, установленного на основании пункта 15.3-15.5 Правил.  Границы прилегающей территории, установленные соглашением, отображаются собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным органом на карте-схеме, являющейся его неотъемлемой частью.

15.10. Карта-схема подготавливается на топографической съемке масштабом 1:500 и должна содержать следующие сведения:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его наличии) либо обозначение места расположения объекта с указанием наименования, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории;

2) информация о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, либо уполномоченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если имеется) (для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка;

4) схематическое изображение границ прилегающей территории;

5) схематическое изображение элементов благоустройства (их наименования), попадающих в границы прилегающей территории.

15.11. Содержание объектов благоустройства возлагается на собственников (иных законных владельцев) объектов благоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном действующим законодательством порядке лиц.

15.12. Физические лица, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, обязаны осуществлять благоустройство принадлежащих им на праве собственности или ином законном праве объектов благоустройства в соответствии с настоящими Правилами.

15.13. Физические лица, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, владеющие на праве собственности или ином законном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружениями, некапитальными нестационарными объектами в случаях, предусмотренных федеральными законами или договорами (соглашениями), обязаны осуществлять благоустройство прилегающих к таким объектам территорий, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, в соответствии   Правилами. Порядок участия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих территорий определяется Правилами.

15.14. В случае, если объект благоустройства принадлежит на праве собственности либо ином законном основании двум и более лицам, обязанным осуществлять благоустройство соответствующего объекта, указанные лица обязаны осуществлять деятельность по благоустройству объекта совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется указанными лицами в соответствии с действующим гражданским законодательством.

15.15. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе  финансовое, в содержании прилегающих территорий.

15.16. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми понимаются части территории муниципального образования город Алейск, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение и выбор типа оборудования, нестационарных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения;

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая, как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

15.17. Информирование общественности и планирующихся изменениях проектов комплексного благоустройства и возможности участия в этом процессе может осуществляться, но не ограничиваться, посредством:

1) создания единого информационного Интернет-ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению онлайн-участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах массового пребывания людей;

4) информирования населения через образовательные организации, в том числе посредством организации конкурса рисунков, сочинений, проектов;

5) использования социальных сетей и Интернет-ресурсов;

6) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью на территории самого объекта проектирования.

15.18. Механизмы общественного участия:

1) обсуждение проектов в интерактивном формате;

2) использование социологических инструментов (анкетирование, опросы, интервьюирование);

3) проведение общественных обсуждений;

4) общественный контроль.

15.19. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

16. Общие требования к размещению и содержанию нестационарных

торговых объектов

16.1. Размещение и содержание нестационарных торговых объектов на территории города Алейска осуществляется в соответствии с Положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Алейска, утвержденным постановлением Администрации города …… от 22.06.2010 № 1766.

16.2. Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные нестационарные торговые объекты, осуществляется собственниками, арендаторами, иными владельцами указанных объектов, в границах, указанных в пунктах 15.4 Правил.

17. Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования

17.1. Администрация города Алейска, ее структурные подразделения осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил.

17.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы местного самоуправления, их должностные лица и иные установленные действующим законодательством уполномоченные лица вправе:

- выдать предписание об устранении нарушений;

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) к физическим и (или) юридическим лицам, нарушающим Правила, о возмещении ущерба.

17.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

18. Порядок содержания и выпаса сельскохозяйственных животных

18.1. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны  содержать  животных и птиц в соответствии с их биологическими особенностями и в соответствии с требованиями настоящих правил. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих.

18.2. Не допускать загрязнения домашними животными и птицами лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, газонов, зеленых зон отдыха в пределах городской черты. Загрязнения указанных мест немедленно устраняются владельцами животных и птиц.

18.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях в любое время суток. Не допускать домашних животных и птиц на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования.

18.4. Обеспечивать безопасность других людей от действий животных и птиц.

18.5. Осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных и птиц.

18.6. Разрешается содержание сельскохозяйственных (продуктивных) животных и птиц в личных подсобных хозяйствах лицам, проживающим в микрорайонах индивидуальной застройки и имеющим условия для содержания данных животных и птиц.

18.7. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных и птиц на территории города без сопровождающих лиц.

18.8. Маршрут передвижения сельскохозяйственных животных по территории города к месту выпаса утверждается администрацией города по заявлениям собственников данных животных.

18.9. Выпас сельскохозяйственных животных в черте города осуществляется на специально отведенных местах, утвержденных постановлением  Администрацией города местах выпаса под наблюдением собственника или уполномоченного им лица.

18.10. Запрещается свободный выпас или выпас на привязи сельскохозяйственных животных в неотведенных для этого местах.

18.11. Собственники сельскохозяйственных животных и птиц обязаны осуществлять хозяйственные ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и птиц, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.